附件3

需求响应表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应 （是/否） | 不能响应的需求及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂专用电缆采购 项目 | 1 | - 名称:电力电缆（240mm²铜芯电缆） 2.型号:WDZB-YJY； 3.规格:4*240+1*120； 4.预估长度：100米（按实结算） |  |  |  |